문서번호	교통운영과-14849
결재일자	2015.7.31.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
★주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
이상돈	이병운	07/31 강진동

퇴직공무원 활용

중앙정류소 유지관리 실태 점검결과

(2회)

2015. 7

도시교통본부

(교통운영과)

퇴직공무원 활용

중앙정류소 유지관리실태 점검결과 (2회)

퇴직공무원을 활용하여 시행한 중앙정류소 시설물 유지관리 실태 점검(2회)에 대한 점검결과를 보고드림

1		사업근거

□ 퇴직공무원 활용 2015년 시정모니터링 추진계획

(총무과-4871, ’15.2.25)

□ ’15년 퇴직공무원 활용 중앙정류소 유지관리 실태점검 계획

(교통운영과-4980, ’15.3.16)

2		점검개요

□ 사 업 명 : 퇴직공무원 활용 중앙정류소 유지관리 실태 점검(2회)

□ 점검대상 : 12개 노선 중앙정류소 335개소

□ 점검기간 : 2015. 7. 13 ~ 7. 24

□ 점검인원 : 퇴직공무원 9명(시우회 추천)

- 정기점검 :  36명/회

□ 점검내용

- 중앙정류소 바닥, 승차대 및 부대시설 등 청소상태

- 시설물 파손 및 도색 벗겨짐 등 유지관리 실태

- 기타 시민불편사항 점검 등

□ 점검방법

- 육안점검 후 점검표 작성

3		점검결과

□ 도로축별 점검결과

(단위 : 건)

계	점 검 대 상	계	승차대	부대시설
	합 계	391	212	179
1	도봉·미아로	64	34	30
2	수색·성산로	28	16	12
3	천호대로	0	0	0
4	시흥·한강로	85	54	31
5	망우·왕산로	40	24	16
6	강남대로	14	0	14
7	송파대로	43	16	27
8	경인·마포로	60	25	35
9	양화·신촌로	10	1	1
10	공항로	8	4	4
11	동작·신반포로	1	1	0
12	통일·의주로	46	37	9

3		향후계획

□ 점검결과 작업지시

○ 노선별 유지관리업체에 점검결과 작업 지시

- 제이씨데코 : 346건

- KIMG : 45건

(단위 : 건)

구분	점 검 내 용	계	제이씨데코	KIMG
	합 계	391	346	45
승차대	프레임 도색 벗겨짐	43	42	1
	유리 청소 불량 및 파손	29	14	15
	지붕 청소 불량 및 파손	16	16	-
	의자 청소 불량 및 파손	61	61	-
	정류장명, ID 훼손	5	5	-
	노선도 훼손	58	57	1
부대시설	휀스 파손 및 부식	34	33	1
	바닥 물청소 불량	94	81	13
	휴지통 청소 불량 및 파손	38	37	1
	PDP 운영상태 불량	13	0	13

□ 점검자 활동비 지급

○ 개인별 출근부를 기준으로 점검자 활동비 지급

- 점 검 자 : 이영희외 8명

- 점검일수 : 총 36일

- 지급예산 : 1,231,200원(총무과 재배정)

(36일 × 34,200원 / 일 = 1,231,200원 )

- 예산과목 : (재배정사업) 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 행정관리지원, 퇴직공무원 활용 시정모니터링, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 중앙정류소 유지관리 실태점검 결과 1부.

2. 중앙정류소 유지관리 실태점검 요원 명단 1부.

3. 출근부 1부.  끝.