천장형 에어컨 고장발생 보고
문서번호	휘경119안전센터-3397	결재	★담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			임상범	한진국	07/31 이혁재
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	천장형 하우젠에어컨	관리부서		휘경119안전센터
고 장 일 시	2015. 7. 31.	장 소		사무실 및 2층 대기실
제조업체	㈜삼성전자
조 치 사 항	○ 사용 중지함
원인 및 상태	○ 배관 노후로 가스배관(서비스 밸브)의 불량으로 냉매 누설 및 작동불량
담당자 의견	○ 삼성전자서비스(동대문센터) 기사의 A/S점검 실시한 바 해당 수리업체의 수리 요함
그 밖의 사 항	○ 설치일자 : 2007. 1. 30.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2015년 7월 31일 담당자 계급 소방사 성명 임상범