문서번호	정수시설과-2759
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
송용배		代김인준	07/31 윤종민
협조

정수장 전기 안전관리 교육일지(07월)

2014

우리 아리수정수센터 전기안전관리 규정 제4장 제16~17조에 의거 정수장 07월 전기안전관리교육을 실시하고 그 결과을 아래와 같이 보고 합니다.
교육구분	1. 채용시 교육 2. 정기 교육 3. 특별 교육 4. 작업내용 변경시 교육 5. 감독자 교육
교육기간	2014. 07.
교육인원	근 무 자 수			교육인원			교 육
	총 근무자수			109 명			교육참석자 : 31 명
	교육대상 근무자수			31 명
	교육생략 근무자수			0 명
	교육실시 근무자수			31 명
교육내용	과 목		교육 방법			교육내용의 개요			교육 시간	사용교재
	전기설비 안전진단으로 정전 및 복전		정수장: 자체 교육			- 정수장 정전대비 위기대응 훈련 가. 전기설비 안전진단 정전 -정전시 본관,고도 비상발전기 자동가동상태 -약품실,염소실 UPS 자동 운전상태 나. 전기설비 안전진단 내용 및 준비사항 라. 전기설비 안전진단 완료후 복전			정수장 1시간	자체 교육자료
교육실시 담 당 자	직 명				성 명			교 육 장 소
	지방전기장				송 용 배			송수실.제어실
	의견