함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(치수과장)
(경유)
제목	강동대로 중앙분리대 철거에 따른 상수도시설물 이설관련 회신(둔촌로 하수암거 신설공사)

1. 치수과-8889(2015.07.29.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행중인 둔촌로 하수암거 신설공사와 관련하여 강동대로 올림픽공원 북2문부근 강동대로 중앙분리대에 위치한 상수도시설물의 현황을 붙임 문서와 같이 송부하오니 관련업무에 참고하시기 바라며,

3. 아래와 같이 하수암거 공사구간 내 저촉되는 상수도시설물 이설 및 원상복구 작업 필요시 우리사업소와 협의하여 서울특별시 수도이설 등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례에 의거, 퇴수 및 세척수량과 작업출동경비 등을 별도 납부 후 원인자자체이설 승인조건으로 공사하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 이설시설물 위치 : 성내동 468-5번지(핏자헛건물 맡은편 중앙분리대)

나. 상수도시설물 : D600㎜ 퇴수밸브 구형변실 x 2개소

붙임문서 : GIS 상수도배관도 및 위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		주무관	송종범		시설관리과장	07/31 남정열
협조자
시행	시설관리과-14295	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	대시민공개