피난 ‧ 방화시설 불시단속 조사서

결재	검사지도팀장	예방과장
	정광훈	07/31 박성진

대상명	잠실관광호텔	위 치	송파구 삼전로 67(잠실동 250-9)
대표자	이도형	전화번호	400-6641	업종	숙박시설
규 모	양식 철근콘크리트조, 8/3층, 연면적 4,838㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확 인 사 항	단 속 결 과	조치사항(예정)
폐쇄 ‧ 훼손 ‧ 변경행위	폐쇄, 훼손, 변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	피난통로상 장애물 적치행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	피난구 및 통로 유도등 적정 관리토록 지도
방화셔터 작동여부	방화셔터 관리 철저 지도
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	피난·방화시설 유지관리 교육
참 고	특이사항없음

＊ 간부 대형화재취약대상 비상구 단속

조사일시	조사자
2015. 7. 30.	검사지도1팀장 정광훈