문서번호	디자인정책과-1158
결재일자	2015.7.31.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	문화디자인팀장	디자인정책과장
이정미	변경화	07/31 심동섭

『광화문광장 대형태극기 게양대 건립』

동상·기념비·조형물 심의위원회 개최결과 보고

2015. 7.

『광화문광장 대형 태극기 게양대 건립』

조형물 심의위원회 개최 결과보고

□ 심의위원회 개요

○ 일시 : ’15.7.30(목).10:00~12:00

○ 장소 : 서소문청사 4층 회의실

○ 참석위원 : 총 11명 중 9명 참석 (위원장 : 시사편찬위원 김도형)

위원수	외부위원					내부위원
	소계	시의원	시사편찬	도시계획	미술작품
9	7	1	2	1	3	2 (역사도심과장, 조경과 팀장)

○ 심의대상 : 광화문광장 대형태극기 게양대 건립

- 건립위치 : 광화문광장 잔디광장 북측(종로구 세종로 1-68)

※ 심의요청 : 시 자치행정과(주관 : 국가보훈처 )

□ 심의결과 : 조건부승인(8명)※ 시의원 김진수위원 의회 긴급회의 참석으로 최종 결의 못함

○ 광화문광장에 한시적(’15.9~’16.9) 건립하는 것은 적합

- 광장에 시설물을 설치하지 않는 것이 원칙

- 의미있는 날을 기념하여 한시적이라도 국민들에게 보여주고 교육 할 수         있는 기회 제공

- 한시적으로 설치하고, 추후 시민의 의견과 여론을 수렴하여 지속 및 이전        설치방안 논의

○ 게양대 부속조형물 워터스크린은 관리 및 활용도 측면에서 부적합,

게양대 기초범위를 활용한 디자인으로 보완 후 재심의

※ 워터스크린?

물이 뿜어져 나오는 수막을 스크린으로 이용하여      반사되는 빛의 성질인 영상물을 비춰 메시지 전달

[ 워터스크린 설치 위치 및 사례 ]

- 일반적으로 분수시설은 겨울철에 경관을 저해하는 흉물, 그에 따른 보완         대책 필요

※ 광화문광장 이순신동상 옆 분수 가동기간 : 동절기를 제외한 5월~10월

- 워터스크린 가동은 동절기를 제외한 6개월간, 밤에만 사용하는 가동하는         시설물로 방치되는 시간이 많은 만큼 설치예산에 비해 비효율적임

- 광장에 설치하는 워터스크린은 작은 규모에 속하여 해상도가 낮아 이미지를         읽거나 전달하기 어려움

- 광화문 광장은 주변경관과의 조화로 조성된 장소로 태극기 게양대 아래에         화려한 워터스크린을 설치하는 것은 광장 전체 경관을 헤칠 우려가 있음

- 분수시설물이라 바람이 불면 물줄기가 날려 방문객의 접근성 방해

- 길게 조성된 광장에 횡으로 워터스크린을 설치하는 것은 공간흐름을 방해         하는 요소가 됨

- 주변 차도 옆에 설치되므로 눈부심 현상 등 안전문제 예상

- 주변 건물과 차량의 불빛으로 인한 효과 미흡

- 설치의 기술적 측면과 영상물 디자인의 준비성 부족

- 광장의 점유면적을 최소화하기 위해 설치되는 게양대의 기초부분을 활용하여         부속시설물을 설치함이 적합함

□ 행정사항

○ 동상 등 심의위원회 심의결과 통보 : 시 자치행정과

○ 심의위원회 참석위원 수당지급(외부위원)

- 참석위원 : 150,000원 x 6명(시의원 및 공무원 제외)

- 예산과목 : 디자인정책과, 디자인 역량 강화추진, SOFT 서울추진, SOFT 서울기반                   구축사업, 미술작품심의위원회운영, 사무관리비

붙임 1. 심의자료 1부.

2. 심의위원회 명단 1부.

3. 심의위원별 검토의견서 8부.

4. 심의의결서 1부.

5. 심의위원 서약서 9부.

6. 회의록 1부.  끝.