	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	보일러실 고장발생보고

1. 소방행정과- 1460(2015.01.20.)호"2015년도 세출예산 재배정 계획알림

2. 위 호와 관령하여 우리 119안센터 차고에 설치된 지하 보일러실이 아래와 같이 고장이 발생하여 보고 하오니 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

고장일시	장소	고장내역	발생내역	점검자
2015.7.31.(금)	현장대응단 지하1층	등압 스위치, 버너	노후화로 인한 작동 불량	경동보일러 문평성

붙   임 :  보일러실 고장발생부위 사진 1부.  끝

★담당자	오종휘		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	07/31 김용태
협조자
시행	현장대응단-5556	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/
전화	02-715-2119	/전송	02-3275-2119	/	sniperojh@seoul.go.kr	/	대시민공개