민원접수에 따른 소방특별조사 세부조사표(호텔야자홍대점(구.유양관광호텔))

검사일시 : 2015.7.30

1. 조사대상

업 소 명	호텔야자홍대점(구.유양관광호텔)			전화번호	050-7962-4653
소 재 지	마포구 잔다리로 67	영업주	㈜호텔365	업 종	숙박시설
건물구조	철근콘크리트조 5/1층, 연면적1,532.62㎡	영업장 정보	사용층: 전층 사용면적 : 1,532.62㎡		소방안전관리자	최희수

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	-민원대상 아님.
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	-2015.7.30.(목) 15:30 소방교 김상현, 소방사 최석근 상기 대상 현장 확인한 바 민원 제기된 501호, 301호 등 다수 객실의 방염처리 실내장식물의 방염 여부는 붙임 문서의 방염성능검사성적서상의 방염도료로 방염처리 된 부분임을 확임함.	-호텔 지배인 송준호에게 방염성능 기준 미만의 실내장식물을 사용하지 않도록 교육 실시함.
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	-민원대상 아님.
④소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	-민원대상 아님.
⑤화재배상책임보험 가입 여부	-민원대상 아님.

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-민원대상 아님.
가스 분야	-민원대상 아님.
기타 분야	-민원대상 아님.

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

붙임: 방염성능검사 시험결과 및 교부 [호텔야자] 3부.  끝.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	최석근		김상현		한천복		07/31 임흥식
협조