	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	제2롯데월드 타워동 가설소화전 방수훈련 실시 결과(14차)

1. 관련문서

○예방과-3276(2013.2.25.)호 “제2롯데월드 건축공사현장 소방안전대책

추진 계획 알림”

○현장지휘대-2131(2014.2.28.)호 “2014. 잠실제2롯데월드 화재진압대책”

○재난관리과-6541(2015.7.22.)호 “잠실 제2롯데월드 가설소화전 방수훈련(14차)”

2. 제2롯데월드 타워동 공사장에 대한 가설소화전 확인 및 현장대응훈련 결과를 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바립니다.

가. 훈련일시 : 2015. 7. 28.(화) 14:00

나. 장   소 : 잠실제2롯데월드 타워동(송파구 신천동 29)

다. 훈련장 위치 : 타워동 101층, 103층

라. 동원소방력 : 차량 5대, 인원 33명

○ 차 량 : 지휘차, 구조대, 현장대응단펌프, 잠실펌프, 기타

○ 인 원 : 소방 25명, 현장관계자 8명

마. 안전책임관 : 지휘팀장

바. 훈련내용

○ 가설 옥내소화전 활용 방수훈련 실시(101층, 103층))

○ 최상층 무전통신여부 확인

○ 기타 취약시설 확인

○ 가상화재 현장 출동 적응훈련 및 현지적응훈련 실시 등

붙임  제2롯데월드 현장대응 훈련 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과, 예방과, 현장대응단, 각 119안전센터
담당자	김동욱		대응총괄팀장	代성귀연		재난관리과장	07/31 심대신
협조자
시행	재난관리과-6822	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 오금로51길 56 (마천동 29-1)	/
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/	kim2770@seoul.go.kr	/	부분공개(6)