문서번호	마곡조성과-6882
결재일자	2015.7.31.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		개발계획팀장	마곡조성과장
이기명		박상구	07/31 김용제
협조

마곡지구 건축계획 관련         제2015-13차 마곡조성자문단 자문결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

마곡조성과

마곡지구 건축계획 관련

제2015-13차 마곡조성자문단 자문 결과 보고

Ⅰ	자문 개요

□ 일 시 : 2015. 7. 27.(월)

□ 방 법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문 위원

○ *********************

○ *************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 1건

구 분		건축주	용 도	건축개요
***************	***	********	교육연구시설 (연구소)	-지하4층/지상10층(414,666.04㎡) -건폐율: 48.45%, 용적률: 344.93%
	***			-지하5층/지상9층(446,882.50㎡) -건폐율: 59.64%, 용적률: 340.90%

Ⅱ	자문 의견

○ 주차램프 상부 캐노피는 투시형(유리 등) 재료로 설치할 것

○ 남쪽 입면의 루버가 다소 빈약하니 합리적인 자료를 근거로 설치 바람

○ 도입시설 조형물들이 재료와 디자인, 색채 등이 혼재되면 옥외공간이 조화되기 어려우니 **부지 전체 외부공간에 대해 통합 디자인이 되도록 하기바람

※ 협의 의견 따로붙임

Ⅲ	조치 계획

○ 붙임 협의 의견이 건축위원회 변경 심의 시 검토·반영될 수 있도록 우리 시 건축기획과에 통보하고자 함

붙임 1. 건축계획 자문도면 1부.(용량과다로 별첨)

2. 협의의견서 각 1부.

3. 위원별 자문의견서 1부. 끝.