	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	93.강북-7월중 소방용수시설 신설 및 고장현황 알림

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 2015년 7월중 소방용수시설 신설 및 고장발생현황을 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○비상소화장치함 신설 : 1개소

○소방용수시설 신설 및 보수완료 : 12개소 (신설:6개소,보수:6개소)

○소방용수시설 고장 : 42개소 (사용불:11개소, 사용가:31개소)

3. 행정사항

○현장대응단장 및 각119안전센터장은 소방용수데이터가 누락,미입력 및 오류사항이 없도록 철저를 기하여 주시고,

○정기조사시 고장 소화전 발견즉시 보고하여 주시기 바라며, 본서 용수담당이 관리하는 고장소화전 현황과 현장대응단 및 각119안전센터에 관리하는 고장 현황이 일치할 수 있도록 정비하여 주시기바랍니다.

붙 임 : 7월중 소방용수시설 고장현황.  끝.

	강북소방서장
수신자	현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장,노원소방서장(재난관리과장),도봉소방서장(재난관리과장),성북소방서장(재난관리과장)
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김재옥		재난관리과장	07/31 양용희
협조자
시행	재난관리과-4528	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 369-1	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/		/	대시민공개