시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	국토교통부장관(건설안전과장)
(경유)
제목	국회의원 국토교통부 질의사항 조치결과 제출

1. 건설안전과-975호(2015.2.17.)와 관련입니다.

2. 국토교통위 이완영 위원으로부터 2015년 국토교통부 업무보고시 우리시 가로변 정류소 버스승차대 부실시공 의혹과 관련 아래 질의사항에 대하여 조치결과를 제출합니다.

가. 부실시공 조사 및 조치사항

▶ 우리시에서는 시공된 총 승차대 2,285개소에 대해 전수조사를 실시하고 기초 앵글철근 누락시공 승차대가 264개소로 조사됨 【붙임 1. 참조】

▶ 부실시공 의혹규명을 위한 건설기술자문소위원회를 개최하고 승차대의 구조안전성 여부를 자문을 받음, 자문결과에 따라 정밀안전진단을 공인기관에 의뢰한 결과 승차대의 구조 안전에 이상이 없는 것으로 진단결과가 나옴/보수·보강·재시공 필요없는 것으로 확인됨 【붙임 2, 3 참조】

나. 부실시공 관련자 조치사항

▶ 승차대 설계도서대로 시공하지 않은 부실시공에 대해 감리단, 시공사, 참여기술자에 대해 건설기술진흥법 규정에 따라 부실시공 벌점을 각 1점을 부과확정하고 제재 조치를 하였음 【붙임 4, 5참조】

붙임  1. 승차대 전수조사 1부.

2. 건설기술자문소위원회 개최결과 방침서 1부.

3. 정밀안전진단실시결과 1부.

4. 부실벌점 부과여부 법률자문 1부.

5. 부실벌점 부과 심사위원회 개최결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이오수		정류소관리팀장	정순종		버스정책과장	전결 07/31 代구재성
협조자
시행	버스정책과-13305	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 7층	/
전화	2133-2296	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	대시민공개