<별지 제88호 서식>

물품 검수(TMS 소모성 부품구매 15-7) 조서

문서번호	관리과-7659

결재	★주무관	주무관	관리과장
	박정호	장인환	08/03 이재성

계 약 건 명			TMS 소모성 부품구매 (15-7)
납 품 자			상 호			주식회사 백년기술						성 명		김 은 희
지 급 금 액			금이백구십팔만구천이백오십원정 (\2,989,250원)
계약체결년월일			2015년 07월 08일
납 품 기 한			2015년 08월 08일
납 품 년 월 일			2015년 07월 29일
검사(수)년월일			2015년 07월 31일
검사(수) 장 소			난지물재생센터 관리과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ○ ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 8 월 3 일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	관리		과	공업7	직급	성명	김치준		김치준		김성웅
	검수자			국	관리		과	공업9	직급	성명	최영진		최영진

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	메인 보드 COD 측정기	ea	1,790,000	1		1	관리과
2	정량펌프 헤드 COD, T-N, T-P	ea	630,000	1		1
3	밸브 모터 COD, T-N, T-P	ea	280,000	1		1
4	정량펌프 오링 COD, T-N, T-P	ea	1,000	5		5
5	정량펌프 패럴 COD, T-N, T-P	ea	2,500	5		5
	이	하		여		백

□ 검수사진

#1 TMS COD측정기 메인보드 구매 교체 수리

정량펌프 모터 등 TMS 소모성 부품 납품 검수