함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설물 순찰 및 민원처리 2015.07.31

2015년 07월 31일 (금요일)

점검자 : 시설관리 7급 이경식

★ 시 설 물 점 검 내 용 ★

구 분	계	제수변		배기변	퇴수변	소화전	기타	비고
		400mm 이상	400mm 미만
금일점검								간선도로 송배수관 차량 육안점검 포함 (철개 요철, 파손, 침하 및 기타사항)
전일누계								금일 민원처리 2건
점검누계	155		90			6

순찰 노선명	사업소→정릉동→보문동→사업소

·

★ 점 검 결 과 적 출 내 용 ★

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비 고
		고장	누수 발생	회주철밸 브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이 상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출	-
전일누계	-
적출누계	-						60

★ 민 원 처 리 내 용 ★

연번 (누계)	위 치	성 명	민원 내용	민원 처리 내용	비고
381	정릉동703-10	이현명	배관소음	내부배관 누수로 인한 소음
382	장위동68-955	서성우	철개소음	제수변 철개(648)3개소 고무패킹 삽입

★ 일 일 작 업 내 용 ★

연번	작 업 내 용
1	성북구 관내 차량 이동으로 시설물 육안점검
2	성북구 관내 철개소음.배관소음 민원처리(2건)

주무관	이경식		주무관	유명수		시설관리과장	08/03 나태산
협조자
시행	시설관리과-22763	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2213	/전송		/		/	부분공개(3)