문서번호	시설과-3348
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전시설팀장	시설과장
김기성	이기석	08/03 代이용원
협 조

『2015년도 7월』

전기안전관리대행 점검 결과 보고

2015. 8

서부공원녹지사업소

시설과

2015년 7월 전기안전관리 점검 결과 보고

『시설과-511(2015.2.3.)』호와 관련하여 평화.노을공원 수배전 설비 및 평화·노을(태양광), 하늘(풍력)공원 자가발전설비 위탁점검 실시 후 그 결과를 보고 함.

▣ 전기안전 점검 대상

구 분	수전설비	발전설비	비 고
평화의공원	22.9KV, 900kW	태양광발전설비 : 380V 65.1KW	2개소
노을공원	22.9KV, 600kW	태양광발전설비 : 380V 181.9kW	2개소
하늘공원	-	풍력발전설비 : 380V 50kW	10Kw 5기

▣ 전기안전 점검 개요

가. 위탁업체 및 점검기간

○ 점검업체 : ㈜두온자산관리 (전기안전관리자)

○ 점검기간 : 2015년 7월 1일 ~30일 (수배전 : 4회 풍력 : 1회)

나. 점검 내용

○ 특고압전기설비

-인입케이블, 지중선로, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 피뢰기, 변성기,

변압기, 축전지, 충전장치 점검

○ 태양광 및 풍력 발전설비

-태양전지 어레이 (접지선, 접속단자) 접속반 (차단기, 배선, 접지선, 접속단자)

인버터 (절연저항, 개폐기접속, 배선, 접지선, 외함) 및 모니터링 점검

다. 점검 결과 및 조치

○ 점검 결과 이상없음.

붙임 : 2015년 7월 전기안전관리 대행 점검표 1부. 끝.