이산화탄소수불대장(2015.7.31)

주무관	정수과장
이경철	08/03 서한호

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						10,642	1,324	9,318	176톤
7/1		0	0	0		10,642	1,324	9,318
7/2		465	88	377		10,177	1,236	8,941
7/3		0	0	0		10,177	1,236	8,941	* 저장탱크 압력상승으로 압력강하작업
7/4		0	0	0		10,177	1,236	8,941
7/5		186	113	73		9,991	1,123	8,868
7/6		264	91	173		9,727	1,032	8,695	*압력상승으로 가스 주입
7/7		0	0	0		9,727	1,032	8,695
7/8		232	58	174		9,495	974	8,521	* 압력강하작업
7/9		0	0	0		9,495	974	8,521
7/10		831	87	744		8,664	887	7,777
7/11		1,220	0	1,220		7,444	887	6,557
7/12		1,116	124	992		6,328	763	5,565
7/13		646	0	646		5,682	763	4,919
7/14	16,000	334	0	334		21,348	16,763	4,585	*구매 : 16톤 (2015-4회) 209원/kg
7/15		0	0	0		21,348	16,763	4,585
7/16		127	0	127		21,221	16,763	4,458
7/17		487	0	487		20,734	16,763	3,971
7/18		880	880	0		19,854	15,883	3,971
7/19		987	987	0		18,867	14,896	3,971
7/20		1,446	667	779		17,421	14,229	3,192
7/21		2,522	949	1,573		14,899	13,280	1,619
7/22		2,001	2,001	0		12,898	11,279	1,619
7/23		1,523	1,523	0		11,375	9,756	1,619	*구매 : 32톤 (2015-5회) *26일 저장탱크 압력상승으로 압력 강하작업
7/24	16,000(1차)	510	510	0		26,865	9,246	17,619
7/25		0	0	0		26,865	9,246	17,619
7/26		233	160	73		26,632	9,086	17,546
7/27		0	0	0		26,632	9,086	17,546
7/28		0	0	0		26,632	9,086	17,546
7/29		138	87	51		26,494	8,999	17,495	압력강하작업
7/30		0	0	0		26,494	8,999	17,495
7/31		125	73	52		26,369	8,926	17,443	압력강하작업
계	32,000	16,273	8,398	7,875