지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이문식	장경환	08/03 이현우

민원인의 요구에 의해 우리사업소 관내******************소재  이상수도계량기(지침비정상)와 관련 현장조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 8. 3.

보고자 : 7급  ******

☐ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	평균사용량 (정상8개월)	비고
*** ***********	***	22077066	10	15	r08-005659	7.30	6300	777㎥	133㎥	지침 비정상

☐ 검침자료

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 집안 내 누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적 검침 여부 : 없음

위 수용가는 집안내 에 누수 및 수리한 사실도 없고, 사용자 변동(식구감소)으로 격증사용 요인도 없었으며 정례검침  평균사용량은 133㎥이며, ‘15. 7. 30일 정례검침시 검침사용량은 777㎥으로 위 수용가의 수도계량기 지침으로 볼때  천단위 지침비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 현장조사 사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차처리에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체하고 당월 납기사용량은 천단위 지침을 제외한 세대사용량(77㎥)을 부과하여 민원 재발생을 해소함이 타당하다고 사료됩니다. 끝.