위험물 주유취급소 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영규	김정협	08/03 김윤섭

검사의 개요		검사의 구분	2015. 주유취급소 정기 소방검사(청담대교주유소)
		검사 연월일시	2015년 7월 29일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			소방경		김정협	452-4119
			〃			소방위		김영규	〃
		검사 입회자	성명(관계)			송영남		생년월일	.
제조소등	설 치 자	김 정 선				안전관리자		송영남/최종연
	설치장소	광진구 능동로 85(자양동)						전 화	469-8232
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	2007년 03월 23일 제31-0037-070323호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				■ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				■ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				■ 양호 □ 불량
	기 타
조치계획
비고	**********************

검사의 개요		검사의 구분	2015. 주유취급소 정기 소방검사(성일주유소)
		검사 연월일시	2015년 7월 29일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			소방경		김정협	452-4119
			〃			소방위		김영규	〃
		검사 입회자	성명(관계)			최 석 팔		생년월일	.
제조소등	설 치 자	최석팔 외 3				안전관리자		최석팔/최정순
	설치장소	광진구 동일로 50(자양동)						전 화	463-3619
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	1987년 10월 24일 제31-0023-871024호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				■ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				■ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				■ 양호 □ 불량
	기 타				※ 사무실 출입구 1·2 자동폐쇄장치 불량
조치계획	“시정보완명령”
비고	********************

검사의 개요		검사의 구분	2015. 주유취급소 정기 소방검사(평안주유소)
		검사 연월일시	2015년 7월 29일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			소방경		김정협	452-4119
			〃			소방위		김영규	〃
		검사 입회자	성명(관계)			정기현		생년월일	.
제조소등	설 치 자	정 기 현				안전관리자		최유정/정수호
	설치장소	광진구 천호대로 630(능동)						전 화	446-0340
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소(자가)
	설치허가연월일 및 허가번호	2012년 07월 26일 제31-0030-120726호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				■ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				■ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				■ 양호 □ 불량
	기 타
조치계획
비고	*********************

. 끝.