함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 7월 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과보고

1. 관련문서

○전산통신과-46(2015.01.06)호 『2015년도 소방통신장비 운용 계획 안내』                ○전산통신과-3649(2015.07.02)호 『2015년 07월 무선영상시스템 및 소방관서 통신장비 유지보수 점검일정 통보』

2. 위와 관련하여 우리서 2015년 07월중 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 무선장비(7월16일 점검) – UHF(VHF포함)-124대, TRS-74대 중 고장1대

◯ UHF(VHF,원격기 포함) : 고정국 9대, 이동국 26대, 휴대국 89대

휴대국1대 고장(일련번호-0214) : 수신불량

◯ TRS : 고정국 6대, 이동국 18대, 휴대국 50대

나. 유선장비

점검일자	07.23	07.23	07.23	07.23	07.23	07.23	07.23	비 고
장 비 명	동보장비	녹음장비	교환기	수보대	IP일제 비상방송	재해영상	Mimer 장비	녹음장비 2012.07.27 고장 불용예정
점검결과	양호	양호 (대체장비)	양호	양호	양호	양호	양호

붙임 : 07월중 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과 1부.  끝.

★담당자							정보영			지휘2팀장					이준원					현장대응단장					08/03 조정철
협조자
시행			현장대응단-5477									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55															/
전화		02-847-1190						/전송			02-848-2111					/	wjdqhdud@seoul.go.kr												/	대시민공개