문서번호	공원여가과-2768
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		代문미란	08/03 윤세형
협 조
	주무관			김태인

길동생태공원 근로자 휴게실 에어콘 점검  결과 보고

2015.  8.

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

공원 근로자 휴게실 에어컨 점검 결과 보고

현장근로자(공무직 등) 휴게실의 에어컨을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 13(월) 09:00 ~ 10:00

○ 점 검 자 : 직원 2명, 센츄리 A/S센터 직원 1명

○ 점검내용 : 작동상태 및 안전점검 등

○ 점검인원 : 3명

□ 점검결과

○ 설치 에어컨 현황

- 제조년도 : 1997년

- 모 델 명 : 스텐드 에어컨(센츄리) 3KW

○  센서 고장 및 기판 손상 등

□ 정비방법 : 시장조사후 가격이 저렴한 업체를 선정하여  일상경비로 전도받아                    보수하고 증빙서류 첨부 정산

□ 소요예산 : 금팔만원정(금80,000원)

□ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹                    지원,공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소 산하공원유지관리,일반

운영비, 사무관리비.

□ 현황사진

에어컨 실외기 점검	에어컨 실내기 점검

끝.