		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	036052239	고객접수번호	0992015086765
수용가명	***	민원신청일	2015년 08월 02일
수용가주소	서울특별시 금천구 ********** ********* ( 08653 금천구 시************ )
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20091026	기물번호	***********
현장방문일시	10시 05분	현장출동자	류태현
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	시흥3동 962-8번지 강남순환도시고속도로(4공구) 현장 상수도관 이설 관로의 연결부위 지반 침하 탈락으로 인한 누수 및 적수발생 사항으로 자체(임광토건) 복구 완료 및 주변관로 퇴수작업으로 적수 해소 완료됨

끝.

주무관							류태현				주무관					강동길					급수운영과장					08/03 이자화
협조자
시행			급수운영과-15072										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4546							/전송			3146-4589					/	taehyeon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)