고압가스 수불부(8.01~02)

결재	주무관	정수과장
	박준호	08/03 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			18,167						10,118			32,298
8.01		351	17,816		0	0	159	159	9,959		0	32,298
8.02		328	17,488		0	0	146	146	9,813		0	32,298
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		679					305	305