	강서소방서
수신	SH공사사장
(경유)
제목	마곡2공구 양천로, 강서로 지장물 이설협의 요청 회신

1. 평소 소방재난업무에 적극 협조하여 주시는 귀 공사에 깊은 감사를 드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마곡지구 단지조성공사(2공구)와 관련, 양천로 및 강서로 도로공사 구간내 소방용수시설 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 대 상 : 마곡지구 공사구간(2공구) 양천로 및 강서로에 이설이 예정된

소방용수시설(7개소)

3. 협조사항

가. 이설 시 소화전 배관 등 노후화로 인하여 사용이 어렵거나 파손이 우려되는 경우에는 적절한 조치 또는 신설로 대체하여 설치하여 주시고

나. 소화전 이설에 소요되는 비용은 원인행위자부담원칙에 의거 처리 됨을 알려드리며,

다. 공사 계획 및 이설 위치에 대한 사항은 강서소방서 재난관리과와 협의하여 재난현장 소방용수 활용에 있어 공백을 최소화하는데 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 담당자연락처 : 재난관리과 이창윤 (02-2663-3119)

	강서소방서장
담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	08/03 남성현
협조자
시행	재난관리과-5704	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0570	/		/	대시민공개