문서번호	관리과-10433
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
황준태		08/03 한병연
협조

'15년 7월 차아염소산 사용량 현황

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  7.

‘15년 7월 차아염소산 사용량 현황

‘7월 차아염소산 사용량 현황 및 대장균 관리현황을 보고드리고자 함

날짜	사용량(톤)	방류량	주입률	입고량	재고량(톤)	대장균(평균)
06월 30일					31.1
07월 01일	1.509	103163	0.21		29.3	1713
07월 02일	1.509	104842	0.21		27.5	1717
07월 03일	1.509	102531	0.21		25.6	1790
07월 04일	1.509	101251	0.22		23.8	1750
07월 05일	1.509	101205	0.22		22.0	1720
07월 06일	1.508	103856	0.21		20.2	1527
07월 07일	1.508	102455	0.21		18.3	1450
07월 08일	1.688	106643	0.23		16.3	1510
07월 09일	1.508	103295	0.21		14.5	1620
07월 10일	1.720	106851	0.23	40	52.4	1520
07월 11일	1.506	117898	0.19		50.6	1500
07월 12일	1.507	181795	0.12		48.7	1087
07월 13일	1.508	161925	0.14		46.9	1073
07월 14일	1.508	116965	0.19		45.1	1127
07월 15일	1.507	115221	0.19		43.3	1120
07월 16일	1.507	111063	0.20		41.5	1073
07월 17일	1.427	104510	0.20		39.7	1137
07월 18일	1.464	104165	0.20		38.0	1153
07월 19일	1.208	112107	0.16		36.5	1113
07월 20일	1.269	108056	0.17		35.0	770
07월 21일	1.283	131240	0.14		33.4	877
07월 22일	1.431	111865	0.19		31.7	1046
07월 23일	1.554	142412	0.16		29.8	1066
07월 24일	1.907	190484	0.15		27.5	930
07월 25일	2.131	199432	0.16		24.9	910
07월 26일	2.131	194536	0.16		22.3	937
07월 27일	1.785	142033	0.18		20.2	1083
07월 28일	1.554	123784	0.18		58.3	950
07월 29일	1.669	136200	0.18	40	56.3	926
07월 30일	1.559	120300	0.19		54.4	1010
07월 31일	1.489	116733	0.19		52.6	940
합계	56.7

□ 특이사항

- 7.23~27일 AB,CD라인 주입(강우)

끝.