보    고    서

등록번호	급수운영과-16793

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선호	김상웅	08/03 이승철

명에 의거 우리과에서 시행하는 용산구 관내 상수도공사 (연간단가계약업체)와 관련 사급자재 공급원 승인 검토건에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 08. 03

보 고 자 : 시설7급  김 선 호

1. 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2015년 용산구 관내 상수도공사(연간단가)

○ 공사개요 : 구경 = 15~300㎜, 연장 = 1,629m

○ 계약기간 : 2015. 07. 03 ~ 2016. 06. 30

○ 계약금액 : ************

○ 계약업체 : **************

2. 검토내용

○ 품    명 : 슬립인조인트부속외 8개 품명

○ 공 급 원 : **************

○ 검토사항 : KS,KWWA 및 KC 인증자재사용 여부, 시험성적결과 적정서 여부

○ 검토결과

- 공급원 승인 요청 9개 품명은 모두 사용 가능함

- KS 및 KWWA 인증 제품 : 슬립인접합부속외 8개 품명

- KC 인증 제품 : 슬립인접합부속외 7개 품명

- KC 인증 제외 제품 : 볼트너트(플랜지접합부속) 물에접하지 않는 제품으로 사용 가능함.

- 시험성적서 적정성 여부 : 슬립인조인트부속외 8개 품명

3. 조치계획

○ 상기 검토 내용과 같이 사급자재 공급원 승인처리하여 승인된 자재만 현장에 반입하도록 관리감독을 철저히하고

○ 2015년 용산구 관내 상수도공사 계약업체인******** 및 감리업체인 ********에게 적법한 사급자재가 현장에서 반입 되도록 통보하여 공사에 시행에 만전을 기하고자 합니다

붙임문서 : 1) 사급자재 공급원 승인 요청서 1부

2) 품목별 인증서 사본 및 시험성적서 각 1부 (따로붙임).  끝.