문서번호	물관리정책과-12971
결재일자	2015.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		代김성영	08/03 최진석
협조
	담당자		이새봄

궁동 155 외 3필지 도시형생활주택신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

궁동 155 외 3필지 도시형생활주택 신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 궁동 155 외 3필지 도시형생활주택 신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 구로구 궁동 155 외 3필지

○ 대지면적/건축연면적 : 942㎡/2,573.88㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	0세대	0명	지번분할
사업 후	29세대	77명	세대당 2.64명 적용

○ 연계하수처리장 : 서남물재생센터(분뇨처리 : 서남물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 (한강I)	비점
궁동 155 외 3필지 도시형생활주택 신축공사	안양A	2016	BOD	0.19	0.14	0.05
			T-P	0.009	0.009	0.000	비점기준미만

○ 할당조건

- 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.