소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 보수 및 이설공사 완료 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-5104(2015.7.7.)호 「2015년도 비상소화장치함 보수 및 이설공사 계획 보고(수정)」

나. 재난관리과-5664(2015.7.29.)호 「비상소화장치 보수 및 이설공사 확인계획 알림」

2. 위와 관련 우리서에서 관리·운용 중인 비상소화장치함의 보수 및 이설공사가 완료되어 다음과 같이 알려드리니, 현장활동에 참고하시기 바랍니다.

○비상소화장치함 보수 및 이설공사 완료에 따른 현장확인 결과

가) 보수 및 이설완료 확인대상

연번	종 별	관리번호	형 식	위 치	조사결과 (양호/불량)	관할센터	비 고
1	비소	2	일체형	용산구 만리재로26가길 14	양호	현장대응단	함보수
2	비소	38 (용문시장)	분리형	용산구 효창원로42길 23	이설 (철거)	이촌	이설로 인한 철거
3	비소	87	분리형	용산구 청파로71길 78-6	양호	현장대응단	이설
4	비소	118	일체형	용산구 한강대로100길 3	양호	현장대응단	부품 보수

나) 결과 : 2015. 7. 31.(금) 현장확인한바 외관 및 상태 등 양호

붙임  2015년도 비상소화장치함 교체 및 보수 공사 확인결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	이민우		대응총괄팀장	代이상철		재난관리과장	08/03 김종구
협조자
시행	재난관리과-5805	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	leemw79@seoul.go.kr	/	대시민공개