문서번호	계량기검정과-2286
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
백강석		양춘배	08/03 한민희
협조	주무관		정광식
	주무관		기우해

택시미터 및 계량기 검정실적 보고(7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

- 택시미터 및 계량기 검정 실적(7월) -

구분	분 야	계량기 종류	2015년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	500	6	89	6	89
		택시미터(주행)	14,500	1,256	8,683	1,223	8,419	33	264
		구 급 차(정치)	20	1	40	1	40
		구 급 차(주행)	100	8	132	5	100	3	32
	소 계		15,120	1,271	8,944	1,235	8,648	36	296
	질량계	저 울	250	6	82	6	80		2
	부피계	가스미터	160,000	21,144	136,174	21,144	136,174
		L.P.G미터	10		3		3
	소 계		160,260	21,150	136,259	21,150	136,257		2
민원검정	길이계	택시미터	5	1	4	1	4
	부피계	주 유 기	5
		수도미터	400	65	319	60	284	5	35
	질량계	저 울
	소 계		410	66	323	61	288	5	35
누 계			175,790	22,487	145,526	22,446	145,193	41	333

끝.