함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로굴착 승인(병행)에 따른 업무 협조 요청

1. 도로관리과-2437(2015.03.08.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 2015년 상반기 도로굴착 병행시행(SK통신)으로 승인을 득한  노후 상수도관 부설 구간에 대하여 시험굴착 결과,

3. 지하 지장물(하수도관,가스관,통신BOX)로 인해 SK통신관 부설시 상수도 인입관연결 및 유지관리에 차질이 예상되어 알려드리니 구간변경 등 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

(도로굴착 병행승인 구간)

연번	공사종류	공 사 구 간	관경 (mm)	도종	연장(M)	면적(㎡)	시공방법
9	SK텔레콤	노량진동240-62~상도동 370-12	100	ASP	814	976	병행시공
24	상수도	노량진동 50-2~산도동 370-27	300	ASP	750	900	“

(횡단굴착 지장물 현황)

[2구간 중간부(노량진동312-23) 지장물현황]	[2구간 중간부(노량진동312-23) 횡단굴착현황]

	남부수도사업소장
수신자	동작구청장(도로관리과장),SK텔레콤
주무관	한규수		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	전결 08/03 代고신석
협조자
시행	시설관리과-17733	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개