	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 기초소방시설 추가(2차) 설치 완료에 따른 검수 및 소화기 보급 자체 계획

1. 예방과-10050(2015.7.31.)호 『2015년 기초소방시설 추가(2차) 설치 완료에 따른 검수 계획 및 소화기 보급 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 북가좌119안전센터 『단독경보형 감지기』추가(2차) 설치완료에 따른 검수 및 소화기 보급을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 단독경보형감지기 검수 및 소화기 보급

1) 검수기한 : 2015. 8. 4. ~ 8. 17(14일간)

2) 검수 및 보급대상 : 39세대(소화기 39개, 단독경보형감지기 73개)

나. 검수방법

1) 설치 세대를 방문하여 감지기 적정 설치여부 확인후 소화기보급

○ 설치현황 일치 여부, 감지기 부착, 배터리 연결상태 등

2) 감지기 및 소화기 사용요령 교육, 주택안전점검(소방안전교육)

다. 결과제출 : 2015. 8. 18(화)까지 붙임서식에 의거 보고

붙 임 1. 기초소방시설 (추가)설치 세대 현황 1부.

2. 기초소방시설 검수 및 보급 결과 양식 1부.  끝.

담당자	안종월		2팀장	조영일		119안전센터장	08/03 한대춘
협조자
시행	북가좌119안전센터-3058	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-372-0119	/전송	02-308-0119	/	mt507@seoul.go.kr	/	부분공개(6)