문서번호	급수운영과-15049
결재일자	2015.8.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		代이철	08/03 이자화
협 조

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.08.03

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2015년 08월03일 월요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		신림5동 일대								진영관				최철주.박용인.유효동 염동래.박원규.
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
낙성대2중		낙성대01					25	16.7		신림5동1458-16				인입선 누수
계								16.7
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			신림5동1410-14일대				8/04		******		*************			음청식탐지
	B			신림5동1429-4일대				8/04		******		*************			음청식탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			234			137			47		50
특이사항