투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	안전감사결과 처분사항(현지시정) 조치결과 제출

1. 건설총괄부-13442(2015.7.10.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사에 따른 안전감사결과 처분사항(현지시정)에 대한 조치결과를 아래와 같이 제출합니다.

지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
공릉2빗물펌프장 신설, 위험물저장소 피뢰 추가설치	위험물저상조 피뢰 추가설치 완료	붙임 참조

붙임 : 피뢰설치 사진 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김학지		방재시설과장	代장수철		방재시설부장	08/03 임춘근
협조자
시행	방재시설부-10326	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌등 14층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개