투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(건설공사장 슬래브동바리 사전점검결과 알림)

1.업무지시현장 :  서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 (주)범한엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2015-08-03 00:08:00

3.지 시 내 용:

1) 안전관리과-5412호(2015.8.3.) 및 서분감제2015-443호(2015.7.20.)와 관련입니다.

2) 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업의 지하1층 구조물 추진중 슬래브동바리 사전점검 요청과 관련하여 별첨과 같이 검토결과를 송부하오니 지적사항에 대하여 보완완료후 시공하시기 바람니다

첨부 : 건설공사장 슬래브동바리 사전점검결과 1식.  끝.

주무관							임경태			환경시설과장					윤방식					방재시설부장					08/03 임춘근
협조자
시행			방재시설부-10325									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		3708-8785						/전송			3708-8756					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개