“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	성동구청장(보육가족과장)
(경유)
제목	직장어린이집 설치 및 인가에 따른 관계법령 확인 결과 통보(알림)

1. 평소 소방재난행정 발전에 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 귀 청에서 협조 요청한 「직장어린이집 설치 및 인가 사전상담에 따른 적합여부 검토 협조 요청」건에 대하여 관계법령 확인 결과를 통보(알림)하오니, 업무 추진에 참고 하시기 바랍니다.

가. 관계법령

○ 위험물안전관리법 제5조(위험물의 저장 및 취급의 제한) ④항 및 동법 시행규칙 제28조(제조소의 기준) 별표 4의 1. 안전거리

나. 관계법령 확인 결과

○ 영유아보육법 제2조 제3호의 어린이집 설치 및 인가시 위허물 안전관리법 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준에서 정하는 안전거리는 30m 이상임을 통보(알림)합니다.

붙 임 : [별표 4] 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준. 끝.

	광진소방서장
담당자	김영규		위험물안전팀장	김정협		예방과장	08/03 김윤섭
협조자
시행	예방과-17936	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과 3층	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	ygkim5910@seoul.go.kr	/	대시민공개