	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 8월중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-303(2015.01.13.)호『2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림』

나. 재난관리과-69(2015.01.05.)호『소방용수시설 통합 정기보고서 양식 변경 알림』

2. 위와 관련하여 우리 이촌119안전센터에서 관리운용 중인 소방 용수시설에 대한 정기조사를 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기  간 : 2015.08.10. ~ 08.27.(기간 중 12일간)

나. 대  상 : 정기소방용수조사- 415개소 (소화전 407, 저수조 7, 급수탑 1)

※ 임시폐전 소화전 2개소 제외

다. 조사자 : 김형록외 16명 (감독자 : 각 팀장/안전책임자 : 조별 선임)

라. 방  법 : 당번 근무일에 펌프차, 탱크차 등 활용

마. 주요내용

1) 소방용수시설 매몰․파손 등 유지관리 상태

2) 소방용수시설 주변 주차구획선 등 장애물 제거

3) 교통상황, 도로폭․주변 토지 고저 등 소방활동 자료조사

4) 대형화재취약대상 주변 간선･지선 등 우회출동로 및 소방차량                    부서위치 등 소방활동 취약지역 지리조사

5) 각종 훈련 등 병행 실시

3. 기타 행정사항

ㅇ 각조별 담당자(조사자) 결원 발생시 감독자 책임하에 각 조별 담당자

및 조사일정은 유동적으로 변경하여 시행하여 주시기 바랍니다.

붙임  : 일정표 1부.  끝.

★담당자	이석종		2팀장	代박종덕		센터장	08/03 박재유
협조자
시행	이촌119안전센터-3715	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1 (이촌동, 이촌119안전센터)	/
전화	02-712-0119	/전송	02-712-0119	/	22623@seoul.go.kr	/	대시민공개