문서번호	시설과-5598
결재일자	2015.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
문정주	김도섭	전결 08/04 강신재

2015년 풍수해 대비 현장점검 결과 보고

(뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사)

2015. 8. 4.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	외부전문가 합동점검
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 풍수해 대비 현장점검 결과 보고

(뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사)

여름철 풍수해 대비 본부 시행 대형 공사장에 대한 사전 준비실태점검 결과를 보고 드림.

[시설과-2812(’15. 4.27.)호 관련]

□ 점검개요

❍ 점검일자 : '15. 7. 30.(목)

❍ 점검현장 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

❍ 점 검 자 : 외부전문가 & 본부 ⇒ 합동점검

외부(1)	내부(1)
이채규 [㈜한국구조물안전연구원/구조·시공기술사)	문현수(토목7)

❍ 주요 점검사항

- 수방자재(장비) 확보량 및 관리상태

- 공사장 주변 배수로, 빗물받이 관리상태

- 굴착 토사 방치 여부

- 집중 호우에 의한 공사장 침수 여부

- 풍수해에 위험이 있는 시설물 유무 등

□ 점검결과 및 조치결과

❍ 지적사항 : 3건 ⇒ 조치완료 2건, 조치예정 1건(9월)

▸중계펌프장 주변 배수로 및 양수기 집수정 정비

▸강우대비 활성탄흡착지 옥상 맹암거 조속한 설치 계획

▸2정수지 옆 제수변실 구간 양수기 점검 및 배수암거 조속한  연결 계획

❍ 주요 점검사진(※지적사항 및 조치결과는 붙임1 참조)

응집침전지 상부	여과지 내부
2정수지 밸브설치 구간	활성탄흡착지 옥상

□ 향후계획

❍ 풍수해 대비 현장 지속 점검 관리

- 점검기간 : '15. 5.15. ~ 10.15. (월 1회)

붙임 : 1. 현장 점검 지적사항 및 조치결과 1부.

2. 외부전문가 지적사항 1부.  끝.