문서번호	시설과-3815
결재일자	2015.8.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
최지효	08/04 진병규
협 조
	주무관		이전호
	주무관		代최지효

보라매공원 독서실 앞 삼거리 동공 긴급 보수 완료보고

2015. 8.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

보라매공원 독서실 앞 삼거리 동공 긴급 보수 완료보고

보라매공원 독서실 앞 삼거리에 동공이 발생하여 긴급 보수 완료하고 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		정 비 개 요

❍ 건    명 : 보라매공원 독서실 앞 삼거리 동공 보수

❍ 발생원인 : 하수관(600mm) 파손부위로 주변 흙이 쓸려들어가 보행로(아스팔트) 꺼짐 및 동공 발생

❍ 정비내용 : 파손된 하수관 보수 및 보행로 복구

❍ 소요예산 : 2,420,000원 (※산출기초조사서 붙임)

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비

❍ 정비업체 : ***********

- 주   소 : ******************************************

❍ 정비일자 : 2015. 7. 22 ~ 7. 28

❍ 검 수 일 : 2014. 8. 4 (채주 청구 8. 4)

❍ 현장사진

동공발생 (7.17)	임시 안전조치 (7.17)

동공 현황 (7.22)	하수관 파손부위 (7.22)
보수완료 (7.22)	포장완료 (7.28)

Ⅱ		행 정 사 항

❍ 상기 내용과 같이 하수도 보수 및 보행로 복구가 완료되었으므로 채주의 청구에 의거 보수비를 지급코자 함.

- 지급방법 : 채주의 청구에 의거 채주계좌로 입금

- 계좌번호 : **************************

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서, 통장사본, 사업자등록증 포함) 1부.

2. 세금계산서 1부.  끝.