문서번호	급수운영과-15199
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
박장진		강동길	08/04 이자화
협조

배수지 출입계단 논슬립 타일 시공 계획

2015. 08.

남부수도사업소

(급수운영과)

배수지 출입계단 논슬립 타일 시공 계획

관악 ․ 금천구 관내 배수지(13개소) 출입계단 일부 논슬립 타일 미시공으로 사고의 위험이 있어, 이에 따른 배수지 출입 안전성 제고를 위한 조치 계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 2015년 배수지 청소 추진계획 통보(시설관리과-2668호 ’15.4.16)

□ 배수지 출입계단 논슬립 타일 시공 현황

❍ 논슬립 타일 시공 완료 3개소

- 금천(3개지), 봉천11(대)(2개지), 선우(2개지)

❍ 논슬립 타일 미시공 배수지 6개소

- 낙성대(4개지), 신림6(2개지), 장군봉(2개지), 신림2(2개지), 남현(1개지), 봉천6-2(2개지)

※ 배수지 출입계단이 사다리 4개소 : 독산, 봉천11(소), 신림9, 신림2-1

≪ 현황 사진 ≫

금천	봉천11(대)	선우	낙성대	신림6

□ 조치 계획

❍ 배수지 출입 안전성 제고를 위해 논슬립 타일 미시공 배수지 출입계단에        대한 논슬립 타일 시공.

- 상수도 시설물 설치 및 보수 연간단가 업체(석경건설)에 배수지별 작업지시하여 정비.

- 하반기 항 청소 기간과 연계하여 실시 (공사기간 : 8 ~ 11월). 끝.