함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 시설관리 준공무직 연장근무 명령 시행(전승*외 1명)

우리사업소 냉동기 온도를 낮추기 위한 냉각탑의 노즐이 막혀(냉각수가 전체적으로 분산되지 못하고 가운데 집중됨) 냉각능력 저하로 인한 냉동기 효율 저하 및 고장발생우려가 있어 청사 시설관리원을 연장근무 명령하여 냉각탑 노즐 분해 작업을 실시코자 합니다.

가. 근무명령(연장,휴일) 내역

성 명	연장(휴일) 근무 사항					비 고
	근무일자	근무시간		총 근무 시 간	연장 근무 내역
		부터	까지
***	2015.8.4.(화)	18:00	21:00	3시간	청사 옥상 냉각탑 회전날개 노즐 분해 소지 작업
***	2015.8.4.(화)	18:00	21:00	3시간	“

따로붙임 :　냉각탑 가동 사진 1부.  끝.

주무관	전기우		행정관리팀장	손창두		행정지원과장	08/04 이진우
협조자
시행	행정지원과-15498	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 행정관리팀	/
전화	02-3146-3820	/전송	02-3146-3879	/	j8228j@seoul.go.kr	/	부분공개(6)