		강남수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 자곡로7길 20-3, 자곡동 476-58, 실누수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029145048	고객접수번호	1002015091483
수용가명	***	민원신청일	2015년 08월 04일
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880510	기물번호	R1300014334
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내 부동급수전 누수로 수용가 교체, 수리하도록 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					08/04 최임봉
협조자
시행			급수운영과-14813										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)