투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어검토회의 실시결과 (2015. 8. 3)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 제11항 화재방어 검토회의』

나. 현장지휘대-5576(2014.6.3.)호 『화재방어 검토회의 강화 및 현장전술

검토회의 시행 계획 이첩 알림』

2. 위와 관련 현장대응단 관내에서 발생한 화재에 대한 화재방어 검토회의를 아래와 같이 실시하였습니다.

가. 발생일시 : 2015.08.03(월) 13:40~16:00

나. 발생장소 : 용산구 원효로64길 35(지하창고)

다. 개 요 : 지하에 설치된 콤프레셔 과열로 화재 발생 추정됨.

라. 출동소방력 : 차량 4대(펌프, 탱크, 구급, 굴절), 인원 - 9명

마. 화재방어 검토회의

1) 일 시 : 2015.08.03.  18:00~18:30

2) 장 소 : 사무실

3) 교 관 : 2진압대장 소방위 안용석

4) 참석인원 : 30명(1팀 15명, 2팀 15명)

붙 임 : 화재방어검토회의 실시 결과 1부.  끝.

담당자	박용주		진압2대장	代정철호		지휘2팀장	이기주		현장대응단장	08/04 김정상
협조자
시행	현장대응단-5492	(		)	접수		(		)
우	04375	서울시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)793-0119	/전송	02)792-5117	/	dramm@seoul.go.kr	/	대시민공개