문서번호	시설개선과-6513
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		08/04 代박관현
협 조

잠실제1수영장 보일러 세관 및 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시체육시설관리사업소

시설개선과

잠실제1수영장장 보일러 세관 및 정비

잠실제1수영장 보일러 1대에 대한 법정 안전검사 대비 세관 및 정비작업을 시행코자 함.

□ 안전검사 내용

○ 관련법 : 에너지이용 합리화법 제39조

○ 검사자 : 에너지관리공단

□ 대상 보일러 현황

용량	대수	설치장소	설치년도	검사예정일	검사종류
5톤	1	잠실제1수영장 기계실	2011.8.	2015.8.26.	계속사용 안전검사

□ 작업내용

○ 화학 세관작업(탈청, 스케일 제거)

○ 연소실 내부청소

○ 부대자비 점검 조정

○ 버너 및 연소장치 점검 조정

○ 부분 도색, 방청, 청소

○ 안전검사 입회

□ 시행계획

○ 시행방법 : 전문업체인 ㈜대열비엔에스에 의뢰하여 작업시행

○ 소요예산 : 약3,850천원

○ 계약방법 : 소요비용이 500만원이하의 소액으로 서울시재무회계규칙 제13조에 따라 계약절차를 생략하고, 전문업체에 의뢰후 비용을 지급코자 함.

○ 작업기간 : 2015.8.24. ~ 8.29.

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실종합운동장 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.