		북부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(***********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	******	*************
****	*******	*****	*************
*****	***************************************************
***	***	******	****
*****	****	**	*******
******	********	****	************
******	*******	*****	***
입회자	이경화	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인결과 소출수가 아닌 계량기 앵글밸브 고장 확인되어 연간단가업체(수유동외8개동) 작업지시 정비예정

끝.

주무관							정성식				시설관리과장					08/04 이계환
협조자
시행			시설관리과-12663										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 913																/
전화		02)3146-3403							/전송			(02)3146-3439					/	jss2020@seoul.go.kr													/	부분공개(6)