수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	08/04 장성만

	명에 의하여 학교 옥내급수관 정체수 수질검사 및 채수, 품질확인제 민원신청 및 관말수계에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 3.
보고자 화공7급 이 대 영 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 8. 3. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
옥내급수관 정체수	강동구 고덕로 65 (암사동, 신암중학교) 본관2층 화장실 외 12개소	16	13	3			중부수도사업소 검사 의뢰
품질확인제(민원신청)	강동구 ****************************	1	1
관말수계	강동구 동남로 660 일자산체육관 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 옥내급수관 정체수 부적합 건에 대하여

- ******************** 각 1지점에서 탁도 정체수 수질기준 초과

- 채수시료 분석의뢰하고 결과 통보 시 급수관 세척 등 소유자의 조치사항 통보

○ 품질확인제 민원신청건에 대하여 현장출장하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로         적합하였으나, 이물질 출수한다는 민원인의 주장이 있어 시설관리과에 계량기변 퇴수토록 통보 조치

○ 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 특이사항 없음

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.