	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년 상반기 비상소화장치 불량사항 정비 결과 보고(숭인)

1. 재난관리과-6043(2015.7.24.)호 『2015년 상반기 비상소화장치 점검 결과

알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 숭인119안전센터에서 관리·운영중인 비상소화장치 66개소 중 2015년 상반기 점검시 불량사항이 발생한 비상소화장치(2개소)에 대한 정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 정비대상 및 정비내용

- 비소 6-50호 : 열쇠노후(녹) 교체 요망 → 열쇠 교체

- 비소 6-51호 : 청소상태 불량 → 주변환경정리 및 내부 정리정돈

붙 임 : 비상소화장치 정비 결과 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	정연우		3팀장	김만선		센터장	08/04 김덕룡
협조자
시행	숭인119안전센터-3763	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개