	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	본서 인입선 교체 전기 공사에 따라 정전 알림

1. 소방행정과-1965(2014.02.14.)『변전실 인입선케이블 이설 전기공사 추진 계획 』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 엘리베이터 신설에 따라 변전실 가공 인입선설로를 지중 인입선로 교체로 정전 및 송전 전기공사을 다음과 같이 실시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전기공사 추진 계획

1) 공사명 : 본서 변전실 인입선 선로22,00V 케이블 이설 공사

- 수전설비: 고압22,900v 450kw

- 발전설비: 380v 69kw

2) 공사업체 : 태인산업

3) 공사일시 : 2014.03.15.(토)

4) 정전일시 : 2014.03.15.(토)08:00~11:00(비상발전기가동)

나. 행정사항

1) 본서 변전실 고압설비 인입선 교체 전기공사 실시하며, 정전기간에 비상발전기를 가동시키는데 수전설비⇔발전설비(발전기)로 전환하는 8:00~11:00 동안은 모든 전원이 OFF 되니 pc는 정전 전에 off하여 주시기 바라며,

2) 종합상황실은 통신지령장비 등 장비가동에 소홀함이 없도록 사전에 준비하여 출동태세에 만전을 기하시기 바랍니다.

※ 초과 근무시간 인식기 작동 안됨.  끝.

	강동소방서장
수신자	각 과 및 안전센터(구조대)
담당자	최원석		장비회계팀장	김재현		소방행정과장	고용운		소방서장	03/11 최정열
협조자
시행	소방행정과-3012	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 541 성내동길 39 (541)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)476-0119	/전송	02-483-1190	/	won4200@seoul.go.kr	/	대시민공개