문서번호	급수운영과-14962
결재일자	2015.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
차승현		08/05 최임봉
협 조

단수계획 보고 (청담동 101-6번지 일대)

2015. 08

강남수도사업소

(급수운영과)

청담동 2번지외 2개소 배급수관정비공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 08. 05.

보고자 : 지방시설주사보  차승현

공 사 명	청담동 2번지외 2개소 배급수관정비공사
단수일시	2015. 08. 05(수) ~ 08. 06(목) - 단수시간 : 22:00~06:00 사이 약 3시간
공사 위치	강남구 청담동 101-6번지 일대
공사 개요	제수밸브 설치(D200)
공사 사유	배급수관 정비
단수 지역	강남구 청담동 101-4번지 일대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 약 6세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	ㆍ감 독 - 7급 차승현 ㆍ직반장(제수밸브조절) - 6급 김도묵
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 *********************************** **************************************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 각 1부.

끝.