문서번호	공원여가과-2808
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		김윤준	08/05 윤세형
협 조
	주무관			김태인

길동생태공원 광장 그늘막 안전 점검  결과 보고

2015.  8.

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

공원 광장 그늘막 안전 점검 결과 보고

공원 광장지구 그늘막(목재)의 안전 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 8. 4(화) 15:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 김윤준 팀장 외 2명

○ 점검내용 : 목재 부식 상태 및 안전 점검 등

□ 점검결과

○ 설치년도 : 1999년

○ 그늘막 상부 목재 총 75개중 65개 부식으로 교체 필요

○ 기타 기둥 등 노후로 안전 예방을 위하여 예산반영 조기 교체 필요

□ 정비방법 : 목재 구매 후 공원인력활용 보수

□ 구매방법 : 시장조사후 가격이 저렴한 업체를 선정하여  일상경비로 전도받아                   보수하고 증빙서류 첨부 정산

□ 소요예산 : 금이백만원정(금2,000,000원)

□ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및                     도시 녹화지원,공원관리및도시녹화지원, 동부공원녹지사업소                         산하공원유지관리, 일반운영비, 사무관리비.

□ 현황사진

그늘막 전경	목재 부식 전경	안전위험 목재 철거 전경

끝.