문서번호	급수운영과-20222
결재일자	2015.8.5.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	代양윤선	08/05 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년08월05일)

탐 지 일	2015년 08월 05일 (수요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마 2브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
	동대문구 청량리2동 209-59	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 대문앞 도로제 수변 누수음 발견 누수확인 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 29개소 - 중형밸브실 : 19개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 15개소 - 수도계량기 : 34개소 - 빗물받이 : 20개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 05일(수요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산45 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산38 소블록	광진구 자양동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 32개소 - 중형밸브실 : 29개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 49개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 05일 (수요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동36 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동09블럭	중랑구 신내동일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 32개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소화전 : 25개소 - 하수도 : 43개소 - 수도계량기 : 40개소 - 빗물받이 : 42개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.