출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	관리과장
	유병태	08/05 한병연

	명에 의하여 2015.8.5.(수) 자양오수중계펌프장 자동제어설비 운영실태 및 기기점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 5.
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 유병태

보 고 내 용
일 시	2015. 8. 5.(수)
건 명	출장결과보고서(2015.8.5.)
내용	❍ 출장개요 - 출장일시 : 2015.8.5.(수) 10:00 ~ 14:00 - 출 장 자 : 유병태 - 출 장 지 : 자양오수중계펌프장 - 출장사유 : 자동제어설비 운영실태 및 기기점검 - 관용차량 이용 여부 : 미이용 ❍ 점검 내용 - 메인유닛(CPU 등) 가동상태 및 히스토리칼 점검(이상무) - PCS 통신카드 및 이중화 점검(이상무) - 자양-중랑 간 통신장비(KT임대장비) 점검(이상무) - 감시장비 MMI 및 CCTV 점검(이상무) - 원격접속 및 시운전(이상무) 끝.
비 고